| Группа P3207 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Кара-Огланов Р.Д., Кривошеев К.А. | Работа выполнена |
| Преподаватель Терещенко Г. В. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе № 3.13

Магнитное поле Земли

1. Цель работы.

- Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого Землей и системой катушек Гельмгольца.

- Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Выполнение измерений

- Расчет среднего значения тока в катушках

- Нахождение величины магнитного поля в катушках

- Построение графика зависимости

- Нахождение углового коэффициента графика и оценка погрешности

- Сравнение полученного в ходе данного эксперимента результата с табличным значением

3. Объект исследования.

Магнитное поле Земли, величина магнитного поля Земли, с помощью кольца Гельмгольца и компаса

4. Метод экспериментального исследования.

Прямые и косвенные многократные измерения.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- γ=sinαsinφ-α , где угловой коэффициент - искомое значение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля земли Bh.

- B=μ04532I*nR;   n=100 витков,   R=0,15м, где n – число витков в каждой катушке, I – сила тока, R – средний радиус катушки.

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компас | Аналоговый | 0-360° | 5° |
| 2 | Амперметр | Электроизмерительный | 0–1.50 * 10-2 A | 0.10 A |

7. Схема установки.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

| φ = 1600 |  | Ток в катушках, мА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αi | I1, мA |  | I2, мA | I3, мA | <I>, мA | sinαisinφ-αi | Bc , мкТл |
| 100 | 15,7 |  | 15,3 | 15,2 | 15,4 | 0,347296 | 9,271506589 |
| 200 | 21,4 |  | 22,2 | 22,8 | 22,1 | 0,532089 | 13,30780903 |
| 300 | 25,1 |  | 25,2 | 25,4 | 25,3 | 0,652704 | 15,1061616 |
| 400 | 29,5 |  | 29.3 | 29,8 | 29,6 | 0,742227 | 17,66381859 |
| 500 | 30,5 |  | 30,5 | 31,4 | 30,7 | 0,815207 | 18,4431047 |
| 600 | 31,1 |  | 33,5 | 33,1 | 32,8 | 0,879385 | 19,66198811 |
| 700 | 36,2 |  | 36 | 35,7 | 36,2 | 0,939693 | 21,64017594 |
| 800 | 37,3 |  | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 1 | 22,37949866 |
| 900 | 41,4 |  | 40,4 | 41 | 41 | 1,064178 | 24,51754005 |
| 1000 | 43,5 |  | 43,2 | 42,7 | 43,2 | 1,137158 | 25,83633194 |
| 1100 | 45,6 |  | 45,3 | 45,2 | 45,3 | 1,226682 | 27,21506891 |
| 1200 | 47,7 |  | 47,7 | 47,3 | 47,6 | 1,347296 | 28,45393401 |
| 1300 | 53,8 |  | 53,1 | 52,7 | 53,1 | 1,532089 | 31,79087712 |
| 1400 | 63,1 |  | 61 | 63,4 | 62,5 | 1,879385 | 37,48566026 |

9, Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов),

- γ=sin10sin160-10=0,761 рад ;аргументsinв градусах

- B=μ0453215,5 * 1001000* 0,15*106=9,27 мкТл

- Воспользуемся методом наименьших квадратов:

- b=i=114γi-γBci-Bci=114γi-γ2=18,6 ;   a=Bc-bγ=3,6

- y=18,6x+3,6

10, Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений),

Для МНК:

- Sb=1D*di2n-2=0,235  ;   D=γi-γ2  ;   di=Bi-a+bγi

- Sa=1n+γ2D*di2n-2=0,27

- ∆b=2Sb=0,46

11, Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2),

График зависимости Bc (Yi), где Yi = sinαisinφ-αi

12, Окончательные результаты,

Bземли=(18.7 ± 0,47) мкТл; E=2.51%

13, Выводы и анализ результатов работы,

В ходе лабораторной работы экспериментальным методом было определено значение магнитного поля Земли B₃ = 18,7 мкТл.

Построенный график зависимости B₃(γ) показал линейный характер, что подтверждает теоретические ожидания. Важно отметить, что величина квадратичного отклонения оказалась незначительной, что свидетельствует о высокой точности проведённых измерений.